## ВОДОСЧЕТЧИКИ
ПРАЙС-ЛИСТ АО "ТЕПЛОВОДОМЕР"
от 23.01.2023
141002, Мо, г.Мытищи, ул. Колпакова, д.2, корпус 14, офис 2 sales@teplovodomer.ru ¦ www.teplovodomer.ru ¦ +7(495)150-38-16
Наименование счётчика |  | Завод | Характеристики |  |  |  | Розничная цена с НДС, Руб
|  |  | Класс | L, mm | Qn, m3/h | Tmax, °C
Крыльчатые одноструйные счётчики воды DN15-20
DN mm | Для холодной воды
15 | ВСХ 15-02 | ТВМ | В | 110 | 1.5 | 50°C | 1481.2
15 | ВСХ 15-03 композитный | ТВМ | В | 110 | 1.5 | 50°C | 1239
15 | ВСХ 15-02 IP68 | ТВМ | В | 110 | 1.5 | 50°C | 1737.4
15 | ВСХH 15 класс С | ТВМ | С | 110 | 1.5 | 50°C | 2396.8
15 | ВСХ 15-02 (80 мм) | ТВМ | В | 80 | 1.5 | 50°C | 1409.8
15 | ВСХ 15-02 IP 68 (80 мм) | ТВМ | В | 80 | 1.5 | 50°C | 1666
15 | ВСХд 15-02 (1л/имп) | ТВМ | В | 110 | 1.5 | 50°C | 2035.6
15 | ВСХHд 15 класс С (1л/имп) | ТВМ | С | 110 | 1.5 | 50°C | 2991.8
15 | ВСХд 15-03 композитный (1л/имп) | ТВМ | В | 110 | 1.5 | 50°C | 1779.4
15 | ВСХд 15-02 IP68 (1л/имп) | ТВМ | В | 110 | 1.5 | 50°C | 2291.8
15 | ВСХд 15-02 (80 мм) (1л/имп) | ТВМ | В | 80 | 1.5 | 50°C | 1979.6
15 | ВСХд 15-02 IP68 (80 мм) (1л/имп) | ТВМ | В | 80 | 1.5 | 50°C | 2235.8
20 | ВСХ 20 | ТВМ | В | 130 | 2.5 | 50°C | 2434.6
20 | ВСХ 20 IP68 | ТВМ | В | 130 | 2.5 | 50°C | 2690.8
20 | ВСХH 20 класс С | ТВМ | С | 130 | 2.5 | 50°C | 3746.4
20 | ВСХд 20 (1л/имп) | ТВМ | В | 130 | 2.5 | 50°C | 3844.4
20 | ВСХд 20 IP68 (1л/имп) | ТВМ | В | 130 | 2.5 | 50°C | 4100.6
20 | ВСХHд 20 класс С (1л/имп) | ТВМ | С | 130 | 2.5 | 50°C | 5548.2
DN mm | Для горячей воды
15 | ВСГ 15-02 | ТВМ | В | 110 | 1.5 | 95°C | 1481.2
15 | ВСГ 15-03 композитный | ТВМ | В | 110 | 1.5 | 95°C | 1239
15 | ВСГ 15-02 (80 мм) | ТВМ | В | 80 | 1.5 | 95°C | 1409.8
15 | ВСГH 15 класс С | ТВМ | С | 110 | 1.5 | 95°C | 2396.8
15 | ВСГд 15-02 (1л/имп) | ТВМ | В | 110 | 1.5 | 95°C | 2035.6
15 | ВСГд 15-03 композитный (1л/имп) | ТВМ | В | 110 | 1.5 | 95°C | 1779.4
15 | ВСГд 15-02 (80 мм) (1л/имп) | ТВМ | В | 80 | 1.5 | 95°C | 1979.6
15 | ВСГHд 15 класс С (1л/имп) | ТВМ | С | 110 | 1.5 | 95°C | 2991.8
15 | ВСТ-15 (1л/имп) | ТВМ | В | 110 | 1.5 | 95°C | 4613
20 | ВСГ 20 | ТВМ | В | 130 | 2.5 | 95°C | 2434.6
20 | ВСГH 20 класс С | ТВМ | С | 130 | 2.5 | 95°C | 3746.4
20 | ВСГд 20 (1л/имп) | ТВМ | В | 130 | 2.5 | 95°C | 3844.4
20 | ВСГHд 20 класс С (1л/имп) | ТВМ | С | 130 | 2.5 | 95°C | 5548.2
20 | ВСТ-20 (1л/имп) | ТВМ | В | 130 | 2.5 | 95°C | 5367.6
DN mm | Универсальные электронный
15 | ВСЦ 15 LoRaWAN | ВМ | В | 110 | 1.5 | 90°C | 3775
15 | ВСЦ 15 класс С LoRaWAN | ВМ | В | 110 | 1.5 | 90°C | 4320
Крыльчатые одноструйные счётчики воды DN25-40
DN mm | Для холодной воды
25 | ВСХH 25 | ТВМ | В | 260 | 3.5 | 50°C | 10493
25 | ВСХH 25 IP68 | ТВМ | В | 260 | 3.5 | 50°C | 11261.6
25 | ВСХH 25 класс С | ТВМ | С | 260 | 3.5 | 50°C | 14478.8
25 | ВСХHд 25 (10л/имп) | ТВМ | В | 260 | 3.5 | 50°C | 11873.4
25 | ВСХHд IP68 25 (10л/имп) | ТВМ | В | 260 | 3.5 | 50°C | 12643.4
25 | ВСХHд 25 класс С (10л/имп) | ТВМ | С | 260 | 3.5 | 50°C | 16324
32 | ВСХH 32 | ТВМ | В | 260 | 6 | 50°C | 10876.6
32 | ВСХH 32 IP68 | ТВМ | В | 260 | 6 | 50°C | 11646.6
32 | ВСХH 32 класс С | ТВМ | С | 260 | 6 | 50°C | 14942.2
32 | ВСХHд 32 (10л/имп) | ТВМ | В | 260 | 6 | 50°C | 12201
32 | ВСХHд 32 IP68 (10л/имп) | ТВМ | В | 260 | 6 | 50°C | 12969.6
32 | ВСХHд 32 класс С (10л/имп) | ТВМ | С | 260 | 6 | 50°C | 16627.8
40 | ВСХH 40 | ТВМ | В | 300 | 10 | 50°C | 12728.8
40 | ВСХH 40 IP68 | ТВМ | В | 300 | 10 | 50°C | 13497.4
40 | ВСХH 40 класс С | ТВМ | С | 300 | 10 | 50°C | 17557.4
40 | ВСХHд 40 (100л/имп) | ТВМ | В | 300 | 10 | 50°C | 14137.2
40 | ВСХHд 40 IP 68 (100л/имп) | ТВМ | В | 300 | 10 | 50°C | 14905.8
40 | ВСХHд 40 класс С (100л/имп) | ТВМ | С | 300 | 10 | 50°C | 19706.4
DN mm | Для горячей воды
25 | ВСГH 25 | ТВМ | В | 260 | 3.5 | 150°C | 12870.2
25 | ВСТH 25 (10л/имп) | ТВМ | В | 260 | 3.5 | 150°C | 16144.8
32 | ВСГH 32 | ТВМ | В | 260 | 6 | 150°C | 13354.6
32 | ВСТH 32 (10л/имп) | ТВМ | В | 260 | 6 | 150°C | 16601.2
40 | ВСГH 40 | ТВМ | В | 300 | 10 | 150°C | 15703.8
40 | ВСТH 40 (100л/имп) | ТВМ | В | 300 | 10 | 150°C | 18593.4
Крыльчатые многоструйные счётчики воды DN25-40
DN mm | Для холодной воды
25 | МВСХд-25 (10л/имп) | ВМ | В | 260 | 3.5 | 50°C | 7443
25 | МВСХд-25 IP68 (10л/имп) | ВМ | В | 260 | 3.5 | 50°C | 8814
25 | МВСХд-25 класс С (10л/имп) | ВМ | С | 260 | 3.5 | 50°C | 7884
32 | МВСХд-32 (10л/имп) | ВМ | В | 260 | 6 | 50°C | 8825
32 | МВСХд-32 IP68 (10л/имп) | ВМ | В | 260 | 6 | 50°C | 10199
32 | МВСХд-32 класс С (10л/имп) | ВМ | С | 260 | 6 | 50°C | 9588
40 | МВСХд-40 (100л/имп) | ВМ | В | 300 | 10 | 50°C | 14250
40 | МВСХд-40 IP68 (100л/имп) | ВМ | В | 300 | 10 | 50°C | 15622
40 | МВСХд-40 класс С (100л/имп) | ВМ | С | 300 | 10 | 50°C | 15228
DN mm | Для горячей воды
25 | МВСГд-25 (10л/имп) | ВМ | В | 260 | 3.5 | 120°C | 8250
25 | МВСТ-25 (10л/имп) | ВМ | В | 260 | 3.5 | 120°C | 8250
32 | МВСГд-32 (10л/имп) | ВМ | В | 260 | 6 | 120°C | 9750
32 | МВСТ-32 (10л/имп) | ВМ | В | 260 | 6 | 120°C | 9750
40 | МВСГд-40 (100л/имп) | ВМ | В | 300 | 10 | 120°C | 15345
40 | МВСТ-40 (100л/имп) | ВМ | В | 300 | 10 | 120°C | 15345
Турбинные счетчики холодной и горячей воды DN40-250
DN mm | Для холодной воды
40 | ВСХН 40 | ТВМ | В | 200 | 30 | 50°C | 16401
40 | ВСХН 40 IP68 | ТВМ | В | 200 | 30 | 50°C | 18006.8
40 | ВСХНд 40 (100л/имп) | ТВМ | В | 200 | 30 | 50°C | 20158.6
40 | ВСХНд 40 IP68 (100л/имп) | ТВМ | В | 200 | 30 | 50°C | 21764.4
50 | ВСХН 50 | ТВМ | В | 200 | 30 | 50°C | 22353.8
50 | ВСХН 50 IP68 | ТВМ | В | 200 | 30 | 50°C | 23959.6
50 | ТВСХ 50 IP68 | ВМ | В | 200 | 15 | 50°C | 15557
50 | ВСХНд 50 (100л/имп) | ТВМ | В | 200 | 30 | 50°C | 25036.2
50 | ВСХНд 50 IP68 (100л/имп) | ТВМ | В | 200 | 30 | 50°C | 26642
50 | ВСХН 50 IP68 с модулем МИД(индукционный) | ТВМ | В | 200 | 30 | 50°C | 34409.2
50 | ТВСХд 50 IP68 (100л/имп) | ВМ | В | 200 | 15 | 50°C | 17867
65 | ВСХН 65 | ТВМ | В | 200 | 60 | 50°C | 23665.6
65 | ВСХН 65 IP68 | ТВМ | В | 200 | 60 | 50°C | 25271.4
65 | ТВСХ 65 IP68 | ВМ | В | 200 | 25 | 50°C | 18167
65 | ВСХНд 65 (100л/имп) | ТВМ | В | 200 | 60 | 50°C | 27305.6
65 | ВСХНд 65 IP68 (100л/имп) | ТВМ | В | 200 | 60 | 50°C | 28911.4
65 | ВСХН 65 IP68 с модулем МИД(индукционный) | ТВМ | В | 200 | 60 | 50°C | 36425.2
65 | ТВСХд 65 IP68 (100л/имп) | ВМ | В | 200 | 25 | 50°C | 20493
80 | ВСХН 80 | ТВМ | В | 225 | 120 | 50°C | 26436.2
80 | ВСХН 80 IP68 | ТВМ | В | 225 | 120 | 50°C | 28042
80 | ТВСХ 80 IP68 | ВМ | В | 225 | 40 | 50°C | 19109
80 | ВСХНд 80 (100л/имп) | ТВМ | В | 225 | 120 | 50°C | 27997.2
80 | ВСХНд 80 IP68 (100л/имп) | ТВМ | В | 225 | 120 | 50°C | 29603
80 | ВСХН 80 IP68 с модулем МИД(индукционный) | ТВМ | В | 225 | 120 | 50°C | 40670
80 | ТВСХд 80 IP68 (100л/имп) | ВМ | В | 225 | 40 | 50°C | 21447
100 | ВСХН 100 | ТВМ | В | 250 | 230 | 50°C | 28175
100 | ВСХН 100 IP68 | ТВМ | В | 250 | 230 | 50°C | 29780.8
100 | ТВСХ 100 IP68 | ВМ | В | 250 | 60 | 50°C | 20775
100 | ВСХНд 100 (100л/имп) | ТВМ | В | 250 | 230 | 50°C | 30591.4
100 | ВСХНд 100 IP68 (100л/имп) | ТВМ | В | 250 | 230 | 50°C | 32197.2
100 | ВСХН 100 IP68 с модулем МИД(индукционный) | ТВМ | В | 250 | 230 | 50°C | 42716.8
100 | ТВСХд 100 IP68 (100л/имп) | ВМ | В | 250 | 60 | 50°C | 23111
125 | ВСХН 125 | ТВМ | В | 250 | 250 | 50°C | 31768.8
125 | ВСХН 125 IP68 | ТВМ | В | 250 | 250 | 50°C | 33374.6
125 | ВСХНд 125 (100л/имп) | ТВМ | В | 250 | 250 | 50°C | 35158.2
125 | ВСХНд 125 IP68 (100л/имп) | ТВМ | В | 250 | 250 | 50°C | 36764
150 | ВСХН 150 | ТВМ | В | 300 | 400 | 50°C | 59631.6
150 | ВСХН 150 IP68 | ТВМ | В | 300 | 400 | 50°C | 61259.8
150 | ТВСХ 150 IP68 | ВМ | В | 300 | 150 | 50°C | 38674
150 | ВСХНд 150 (1000л/имп) | ТВМ | В | 300 | 400 | 50°C | 63504
150 | ВСХНд 150 IP68 (1000л/имп) | ТВМ | В | 300 | 400 | 50°C | 65133.6
150 | ВСХН 150 IP68 с модулем МИД(индукционный) | ТВМ | В | 300 | 400 | 50°C | 83276.2
150 | ТВСХд 150 IP68 (1000л/имп) | ВМ | В | 300 | 150 | 50°C | 43980
200 | ВСХН 200 | ТВМ | В | 350 | 750 | 50°C | 77945
200 | ВСХН 200 IP68 | ТВМ | В | 350 | 750 | 50°C | 79573.2
200 | ТВСХ 200 IP68 | ВМ | В | 300 | 250 | 50°C | 67855
200 | ВСХНд 200 (1000л/имп) | ТВМ | В | 350 | 750 | 50°C | 84701.4
200 | ВСХНд 200 IP68 (1000л/имп) | ТВМ | В | 350 | 750 | 50°C | 86331
200 | ВСХН 200 IP68 с модулем МИД(индукционный) | ТВМ | В | 350 | 750 | 50°C | 106353.8
250 | ВСХН 250 | ТВМ | В | 450 | 1100 | 50°C | 92236.2
250 | ВСХН 250 IP68 | ТВМ | В | 450 | 1100 | 50°C | 93864.4
250 | ВСХНд 250 (1000л/имп) | ТВМ | В | 450 | 1100 | 50°C | 98575.4
250 | ВСХНд 250 IP68 (1000л/имп) | ТВМ | В | 450 | 1100 | 50°C | 100203.6
DN mm | Для горячей воды
40 | ВСГН 40 | ТВМ | В | 200 | 25 | 150°C | 17858.4
40 | ВСТН 40 (100л/имп) | ТВМ | В | 200 | 25 | 150°C | 21336
50 | ВСГН 50 | ТВМ | В | 200 | 25 | 150°C | 25375
50 | ВСТН 50 (100л/имп) | ТВМ | В | 200 | 25 | 150°C | 29661.8
50 | ТВСТ 50 (100л/имп) | ВМ | В | 200 | 15 | 120°C | 20363
65 | ВСГН 65 | ТВМ | В | 200 | 40 | 150°C | 27025.6
65 | ВСТН 65 (100л/имп) | ТВМ | В | 200 | 40 | 150°C | 31666.6
65 | ТВСТ 65 (100л/имп) | ВМ | В | 200 | 25 | 120°C | 23016
80 | ВСГН 80 | ТВМ | В | 225 | 63 | 150°C | 29234.8
80 | ВСТН 80 (100л/имп) | ТВМ | В | 225 | 63 | 150°C | 33213.6
80 | ТВСТ 80 (100л/имп) | ВМ | В | 225 | 40 | 120°C | 24317
100 | ВСГН 100 | ТВМ | В | 250 | 100 | 150°C | 31549
100 | ВСТН 100 (100л/имп) | ТВМ | В | 250 | 100 | 150°C | 35114.8
100 | ТВСТ 100 (100л/имп) | ВМ | В | 250 | 60 | 120°C | 26167
125 | ВСГН 125 | ТВМ | В | 250 | 160 | 150°C | 34407.8
125 | ВСТН 125 (100л/имп) | ТВМ | В | 250 | 160 | 150°C | 38341.8
150 | ВСГН 150 | ТВМ | В | 300 | 250 | 150°C | 70334.6
150 | ВСТН 150 (1000л/имп) | ТВМ | В | 300 | 250 | 150°C | 75433.4
150 | ТВСТ 150 (1000л/имп) | ВМ | В | 300 | 150 | 120°C | 51574
200 | ВСГН 200 | ТВМ | В | 350 | 400 | 150°C | 85912.4
200 | ВСТН 200 (1000л/имп) | ТВМ | В | 350 | 400 | 150°C | 94808
200 | ТВСТ 200 (1000л/имп) | ВМ | В | 350 | 250 | 120°C | 77902
250 | ВСГН 250 | ТВМ | В | 450 | 630 | 150°C | 106811.6
250 | ВСТН 250 (1000л/имп) | ТВМ | В | 450 | 630 | 150°C | 116782.4
Комбинированные cчетчики воды АО "Тепловодомер" Основной счетчик - турбинный, дополнительный - одноструйный крыльчатый
DN mm | Для холодной воды
50 | ВСХНК-50/ 20 | ТВМ | В | 270 | 50 | 50°C | 77480.2
50 | ВСХНК-50/ 20 IP68 | ТВМ | В | 270 | 50 | 50°C | 79767.8
50 | ВСХНКд-50/20 импульсный | ТВМ | В | 270 | 50 | 50°C | 83057.8
50 | ВСХНКд-50/20 IP68 импульсный | ТВМ | В | 270 | 50 | 50°C | 85345.4
65 | ВСХНК-65/20 | ТВМ | В | 300 | 60 | 50°C | 121821
65 | ВСХНК-65/20 IP68 | ТВМ | В | 300 | 60 | 50°C | 124108.6
65 | ВСХНКд-65/20 импульсный | ТВМ | В | 300 | 60 | 50°C | 127068.2
65 | ВСХНКд-65/20 IP68 импульсный | ТВМ | В | 300 | 60 | 50°C | 129355.8
80 | ВСХНК 80/20 | ТВМ | В | 300 | 120 | 50°C | 127502.2
80 | ВСХНК 80/20 IP68 | ТВМ | В | 300 | 120 | 50°C | 129789.8
80 | ВСХНКд-80/20 импульсный | ТВМ | В | 300 | 120 | 50°C | 132718.6
80 | ВСХНКд-80/20 IP68 импульсный | ТВМ | В | 300 | 120 | 50°C | 135006.2
100 | ВСХНК-100/20 | ТВМ | В | 360 | 230 | 50°C | 140865.2
100 | ВСХНК-100/20 IP68 | ТВМ | В | 360 | 230 | 50°C | 143152.8
100 | ВСХНКд-100/20 импульсный | ТВМ | В | 360 | 230 | 50°C | 145934.6
100 | ВСХНКд-100/20 IP68 импульсный | ТВМ | В | 360 | 230 | 50°C | 148222.2
150 | ВСХНК-150/40 | ТВМ | В | 500 | 400 | 50°C | 313916.4
150 | ВСХНК-150/40 IP68 | ТВМ | В | 500 | 400 | 50°C | 316204
150 | ВСХНКд-150/40 импульсный | ТВМ | В | 500 | 400 | 50°C | 319284
150 | ВСХНКд-150/40 IP68 импульсный | ТВМ | В | 500 | 400 | 50°C | 321571.6
Комбинированные cчетчики воды ООО "Водомер" Основной счетчик - турбинный/дополнительный - многоструйный крыльчатый (тип2)
DN mm | Для холодной воды
50 | КВСХд 50/15 IP68 импульсный | ВМ | В | 280 | 40 | 50°C | 78566
65 | КВСХд 65/20 IP68 импульсный | ВМ | В | 370 | 63 | 50°C | 96430
80 | КВСХд 80/20 IP68 импульсный | ВМ | В | 370 | 63 | 50°C | 119040
100 | КВСХд 100/20 IP68 импульсный | ВМ | В | 370 | 100 | 50°C | 141635
150 | КВСХд 150/40 IP68 импульсный | ВМ | В | 500 | 240 | 50°C | 278795
DN mm | Комплект монтажных присоединительных частей(КМЧ)
Состав: 2 штуцера, 2 гайки и 2 прокладки
15 | КМЧ Ду-15 комплект |  | Комплект латунных присоединительных частей (американки) для счетчиков воды |  |  |  | по запросу
20 | КМЧ Ду-20 комплект | [5 empty] | по запросу
25 | КМЧ Ду-25 комплект | [5 empty] | по запросу
32 | КМЧ Ду-32 комплект | [5 empty] | по запросу
40 | КМЧ Ду-40 комплект | [5 empty] | по запросу

## РАСХОДОМЕРЫ
ПРАЙС-ЛИСТ АО "ТЕПЛОВОДОМЕР"
от 23.01.2023
141002, Мо, г.Мытищи, ул. Колпакова, д.2, корпус 14, офис 2 sales@teplovodomer.ru ¦ www.teplovodomer.ru ¦ +7(495)150-38-16
DN | Наименование счётчика | Завод | Описание | Розничная цена с НДС, Руб
* Блок питания - входит в комплект
Электромагнитные расходомеры ВСЭ-М (Б, БИ)
15 | ВСЭ-М Ду15 (БИ, И) | ВМ | ВСЭ-М БИ работает в диапазоне температур +5…+150 °C (горячая). ВСЭ-М БИ ЖК-индикатор отсутствует. Отображение работы через светодиоды. | 31010
25 | ВСЭ-М Ду25 (БИ, И) | ВМ |  | 33390
32 | ВСЭ-М Ду32 (БИ, И) | ВМ | ВСЭ-М И работает в диапазоне температур +5…+70 °С (холодная). ВСЭ-М И Отображение работы через ЖК-индикатор. ВСЭ-М И имеет опторазвязанный блок выход для подключения внешнего считывающего устройства и выход для связи с персональным компьютерoм. | 35700
40 | ВСЭ-М Ду40 (БИ, И) | ВМ |  | 36860
50 | ВСЭ-М Ду50 (БИ, И) | ВМ |  | 43870
80 | ВСЭ-М Ду80 (БИ, И) | ВМ | Интерфейс: RS485 Срок между поверками: 5 лет. | 52630
100 | ВСЭ-М Ду100 (БИ, И) | ВМ |  | 55380
150 | ВСЭ-М Ду150 (БИ, И) | ВМ | БИ- без индикации И - с индикацией | 98930
200 | ВСЭ-М Ду200 (БИ, И) под заказ (в комплект поставки входит блок питания 15В) | ВМ |  | 136700
| Блок питания БП-15В10-DIN |  | Блок питания для сетевого подключения Электромагнитного расходомера ВСЭ И, БИ *уже входит в комплект нового прибора | по запросу
| Технологическая вставка (проставка монтажная) для ВСЭ Ду15-100 |  | Для установки в разрыв трубопровода вместо соответствующего расходомера установленного на узле учета на время проведения работ по поверке,ремонту, обслуживанию или при работах и приварке ответных фланцев расходомера к трубопроводу. | по запросу
| Дубликат Руководства по Эксплуатации ВСЭ |  |  | 560

## ВЫЧИСЛИТЕЛИ
ПРАЙС-ЛИСТ АО "ТЕПЛОВОДОМЕР"
от 23.01.2023
141002, Мо, г.Мытищи, ул. Колпакова, д.2, корпус 14, офис 2 sales@teplovodomer.ru ¦ www.teplovodomer.ru ¦ +7(495)150-38-16
№ | Наименование прибора | Завод | Описание | Розничная цена с НДС, Руб
Вычислитель тепловой энергии ВТЭ-2 серии К (для внутреннего и технического учета) Дополнительно по подключение: 1 датчик под электросчетчик / 1 датчик температуры для системы ГВС *Дополнительно возможно сетевое питание БП-5В3-DIN
1 | ВТЭ-2 К1 | ВМ | До 3 датчиков расхода Интерфейс RS 232 *через кабель КВТЭ До 2 датчиков температуры -------- *Есть функция ограничения учета объема горячей воды в зависимости от ее температуры | 12980
2 | ВТЭ-2 К2 | ВМ | До 3 датчиков расхода Интерфейс RS 485 До 2 датчиков температуры -------------- *Есть функция ограничения учета объема горячей воды в зависимости от ее температуры | 12310
3 | ВТЭ-2 К3 | ВМ | До 4 датчиков расхода Интерфейс RS 485 До 2 датчиков температуры | 12310
№ | Вычислитель тепловой энергии ВТЭ-2 серии П (для коммерческого учета) Архив: 3600часа / 4400суток /144мес. *Дополнительный протокол ModBus RTU *Дополнительно возможно сетевое питание 9-24В или 5В
4 | ВТЭ-2 П14xМ с модификацией МСВП 232 | ВМ | До 6 датчиков расхода Есть контроль реверса До 6 датчиков температуры До 4 датчиков давления Поддерживает 2-е независимые системы Интерфейс RS 485 + RS 232 | 25820
5 | ВТЭ-2 П14xМ с модификацией МСВП USB | ВМ | До 6 датчиков расхода Есть контроль реверса До 6 датчиков температуры До 4 датчиков давления Поддерживает 2-е независимые системы Интерфейс RS 485 + USB | 25820
6 | ВТЭ-2 П14xМ с модификацией МСВП 485 | ВМ | До 6 датчиков расхода Есть контроль реверса До 6 датчиков температуры До 4 датчиков давления Поддерживает 2-е независимые системы Интерфейс RS 485 | 25520
7 | ВТЭ-2 П15xМ с модификацией МСВП 232 | ВМ | До 3 датчиков расхода Есть контроль реверса До 3 датчиков температуры До 2 датчиков давления Поддерживает 1-е независимую систему Интерфейс RS 485 + RS 232 | 25820
8 | ВТЭ-2 П15xМ с модификацией МСВП USB | ВМ | До 3 датчиков расхода Есть контроль реверса До 3 датчиков температуры До 2 датчиков давления Поддерживает 1-е независимую систему Интерфейс RS 485 + USB | 25820
№
9 | Кабель КВТЭ |  | Кабель для прямого подключения вычислителя ВТЭ-2 К1 к компьютеру (обязательно при съеме информации на компьютер). | по запросу
10 | Комплект переходника USB/COM |  | Комплект переходника USB/COM для подключения всех моделей вычислителей и расходомеров к ПК, не имеющих СОМ-порта | по запросу
11 | Блок питания БП-5В3-DIN |  | Блок питания для сетевого подключения вычислителя ВТЭ-2К серии | по запросу
12 | Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4-20мА |  | Для измерения давления жидких и газообразных сред с преобразованием в электрический, унифицированный, аналоговый выходной сигнал постоянного тока. Нижний и верхний предел значения (4…20) мА | по запросу
13 | Источник питания ИП12 |  | Стабилизированное напряжение 12 В | по запросу
14 | Источник питания ИП-12Т |  | Источник питания ИП-12Т (100мА, | по запросу
15 | Датчик давления ДДМ-03Т-1600ДИ |  | Для преобразования избыточного давления воздуха, нейтральных газов, воды, масла в стандартный токовый сигнал (4-20)мА. | по запросу
16 | Блок питания БП-1-24 |  |  | по запросу
17 | Pt-500 комплект (подобранная пара) 2 метра |  | Термопреобразователи сопротивления. Диапазон измеряемых температур 0-150 °C. Длина шнура 2метра | 2520
18 | Pt-500 комплект (подобранная пара) 5 метров |  | Термопреобразователи сопротивления. Диапазон измеряемых температур 0-150 °C. Длина шнура 5метра (под заказ) | 3720
19 | Гильза к Pt-500 |  | d15-32= L34 d40-80= L84 d100-125 = L134 d150 и ↑ = L174 | по запросу
20 | Бобышка под гильзу 1/28-32-G1/2-A |  |  | по запросу
21 | Дубликат паспорта на ВТЭ-2 |  |  | 560
22 | Дубликат паспорта на Pt-500 |  |  | 560
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА СТ-20

## ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
ПРАЙС-ЛИСТ АО "ТЕПЛОВОДОМЕР"
от 23.01.2023
141002, Мо, г.Мытищи, ул. Колпакова, д.2, корпус 14, офис 2 sales@teplovodomer.ru ¦ www.teplovodomer.ru ¦ +7(495)150-38-16
DN | Наименование прибора | Завод | Характеристики |  |  |  | Розничная цена с НДС, Руб
|  |  | Монтаж | L, mm | Qn, m3/h | Tmax, °C
Квартирные компактные теплосчетчики ELF-M
Компактные теплосчетчики ELF предназначены для измерения расхода тепловой энергии в квартирах и на других объектах с небольшим теплопотреблением с мощностью от 0,3 до 85 кВт. Имеет модульное исполнение, с возможностью дооснастить прибор модулями с интерфейсом: M-Bus, WM-Bus, RS485, USB и импульсным выходом.
15 | Теплосчетчик Elf-M DN15-0,6-П | ТВМ | подающий трубопровод | 110 | 0.6 | 95°C | 15946
15 | Теплосчетчик Elf-M DN15-0,6-О | ТВМ | обратный трубопровод | 110 | 0.6 | 95°C | 15946
15 | Теплосчетчик Elf-M DN15-1,0-П | ТВМ | подающий трубопровод | 110 | 1 | 95°C | 15946
15 | Теплосчетчик Elf-M DN15-1,0-О | ТВМ | обратный трубопровод | 110 | 1 | 95°C | 15946
15 | Теплосчетчик Elf-M DN15-1,5-П | ТВМ | подающий трубопровод | 110 | 1.5 | 95°C | 15946
15 | Теплосчетчик Elf-M DN15-1,5-О | ТВМ | обратный трубопровод | 110 | 1.5 | 95°C | 15946
20 | Теплосчетчик Elf-M DN20-1,5-П | ТВМ | подающий трубопровод | 110 | 1.5 | 95°C | 18223
20 | Теплосчетчик Elf-M DN20-1,5-О | ТВМ | обратный трубопровод | 110 | 1.5 | 95°C | 18223
20 | Теплосчетчик Elf-M DN20-2,5-П | ТВМ | подающий трубопровод | 110 | 2.5 | 95°C | 18223
20 | Теплосчетчик Elf-M DN20-2,5-О | ТВМ | обратный трубопровод | 110 | 2.5 | 95°C | 18223
DN | Компактные ультразвуковой теплосчетчики СТ-17У
Теплосчётчик СТ-17У предназначен для измерения тепловой энергии и других параметров теплоносителя в закрытых системах водяного теплоснабжения. Ультразвуковой расходомер - интерфейс: M-Bus+3имп.входа. Производится в России. Учет тепловой энергии в Гкал. Высокая точность измерений разницы температур от 0,2 °С Компактные размеры, съемный вычислитель Удобство при монтаже и обслуживании.
15 | Теплосчетчик СТ-17У 1,5-15 | ВМ | по запросу | 110 | 1.5 | 95°C | 5500
15 | Кран шаровый латунный под датчик Ду15 для теплосчетчика | [5 empty] | по запросу
20 | Кран шаровый латунный под датчик Ду20 для теплосчетчика | [5 empty] | по запросу

## %РАСПРОДАЖА%
ПРАЙС-ЛИСТ АО "ТЕПЛОВОДОМЕР"
от 23.01.2023
141002, Мо, г.Мытищи, ул. Колпакова, д.2, корпус 14, офис 2 sales@teplovodomer.ru ¦ www.teplovodomer.ru ¦ +7(495)150-38-16
Наименование счётчика |  | Завод | Характеристики |  |  |  | Розничная цена с НДС, Руб
|  |  | Класс | L, mm | Qn, m3/h | Tmax, °C
Крыльчатые одноструйные счётчики воды DN15-20
DN mm | Для холодной воды
15 | ОВСХ 15 | ВМ | В | 110 | 1.5 | 50°C | 1135
20 | ОВСХд 20 (10л/имп) | ВМ | В | 130 | 2.5 | 50°C | 1538
DN mm | Для горячей воды
15 | ОВСГ 15 | ВМ | В | 110 | 1.5 | 95°C | 1135
20 | ОВСГд 20 (10л/имп) | ВМ | В | 130 | 2.5 | 95°C | 1642
DN mm | Универсальные
15 | ОВСУ 15 | ВМ | В | 110 | 1.5 | 95°C | 845
15 | ОВСУд 15 (10л/имп) | ВМ | В | 110 | 1.5 | 95°C | 1130
Крыльчатые одноструйные счётчики воды DN25-40
DN mm | Для холодной воды
25 | ОВСХ 25 | ВМ | В | 160 | 3.5 | 50°C | 3110
25 | ОВСХд 25 10 (л/имп) | ВМ | В | 160 | 3.5 | 50°C | 3318
32 | ОВСХ 32 | ВМ | В | 160 | 6 | 50°C | 4840
32 | ОВСХд 32 (10л/имп) | ВМ | В | 160 | 6 | 50°C | 5450
40 | ОВСХд 40 (10л/имп) | ВМ | В | 200 | 10 | 50°C | 6740
DN mm | Для горячей воды
25 | ОВСГ 25 | ВМ | В | 160 | 3.5 | 120°C | 3490
32 | ОВСГ 32 | ВМ | В | 160 | 6 | 120°C | 4930
32 | ОВСГд 32 (10л/имп) | ВМ | В | 160 | 6 | 120°C | 5965
40 | ОВСГ 40 | ВМ | В | 200 | 10 | 120°C | 6660
40 | ОВСГд 40 (10л/имп) | ВМ | В | 200 | 10 | 120°C | 7295
ВНИМАНИЕ! Количество товара ограничено! Более подробную информацию уточняйте у менеджера своего региона.